# 1. DATE GENERALE

## 1.1 Denumirea obiectivului

STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANTI

## 1.2 Amplasamentul şi adresa

Mun. Carei, str. Petőfi Sándor nr. 100, jud.Satu Mare

## 1.3 Beneficiar

SC ”DUELIX IMPEX” SRL

com. Apahida ,sat. Apahida, str. Libertății nr.29, jud. Cluj

## 1.4 Profil de activitate

Cod CAEN : 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în                                 magazine specializate

Alte activități declarate care nu fac obiectul autorizării:

  - 4711 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare              predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

  - 4719 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          predominantă de produse nealimentare

  - 4765 comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

  - 4775 comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în                               magazine specializate

  - 4941 transporturi rutiere de mărfuri

## 1.5 Forma de proprietate

Privată, SRL

## 1.6 Regim de lucru

- 24 ore/zi,

- 7 zile/săptămână, 365 zile/an

- 2 angajați pe schimb.

# 2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA

## 2.1 Localizare şi topografie

### 2.1.1 Amplasare şi vecinătăţi

Obiectivul studiat este amplasat în municipiului Carei,  str. Petőfi Sándor nr. 100, jud. Satu Mare, principalele vecinătăţi fiind:

N	– teren proprietate privată; str. Someș

S		– gospodărie particulară

E		– teren proprietate privată

V		– str. Petőfi Sándor

### 2.1.2 Tipuri de sol

Harta solurilor Câmpiei Careiului se prezintă foarte mozaicată, cu o mare raspândire a tipurilor intrazonale. Solurile zonale se găsesc pe locurile mai zvântate, iar cele intrazonale pe cele mai umede sau pe nisipuri. Există şi multe areale cu soluri de tranziţie.

A. Solurile zonale sunt dominate total de molisoluri. Tipurile de molisoluri indică formarea lor în condiţii de stepă la  SV de Carei şi cu trecere la mediu de pădure, unde apar foarte rar şi argiluvisoluri, chiar cambisoluri.

Dintre cernoziomuri, apar frecvent cele levigate şi cambice. Cernoziomurile gleizate ocupă suprafeţe şi mai mari. Mai rar se găsesc şi subtipurile de cernoziomuri salinizate şi vertice. Toate acestea reprezintă tipuri de stepă. Cernoziomul levigat şi argiloiluvial, care corespunde condiţiilor de silvostepă, ocupă un aliniament discontinuu, cu petice care merg şi mai în sud, urcând şi pe treptele joase ale câmpiilor înalte estice.

Dintre solurile de pădure, clasa argiloiluviale, apar în E cele brun-roşcate, solurile brune argilice şi brune luvice, iar din clasa solurilor cambice, foarte puţin, solurile brune eu-mezobazice.

B. Solurile intrazonale se remarcă, în primul rând, prin clasa hidromorfe (lacovisti), care domină Câmpia Careiului, adesea aparând în complex cu subtipurile gleizate sau gleice ale celor zonale.

Solurile halomorfe (soloneturile) sunt dispersate în areale mici, peste toate câmpiile joase.

Vertisolurile există pe depozitele argiloase ale fostelor mlaştini sau lacuri, se asociază cu lacovişti şi sărături.

Psamosolurile cu caracter freatic umed,  s-au format pe depozite de nisipuri.

### 2.1.3. Ape de suprafaţă

Câmpia Careiului este săracă în ape de suprafaţă, fiind drenată doar de pâraiele Berea şi Valea Mare, afluenţi ai Crasnei.

### 2.1.4. Vegetaţie şi faună

Vegetaţie :

Vegetația zonală a fost de tip stepă, silvostepă şi pădure de stejar (Quercus robur), cu dispunere în fâşii N-S, din cauza influenţei Carpaţilor. Clima de azi (mai ales precipitațiile de peste 500 mm) indică numai asociaţii de silvostepă şi pădure, dar solurile de tipul cernoziomurilor tipice presupun şi existenţa zonei de stepă.

Omul a desființat aproape total, atât arealul silvostepei, cât şi cel al pădurii, înlocuindu-l cu culturi. Au rămas doar unele petice de stepă secundară sau pâlcuri de pădure.

Faună :

Din punct de vedere zoogeografic, zona studiată se află în Provincia Panonică. Posedă o faună europeană, euro-siberiană şi palearctică, însă cu multe animale de câmpie, ca: popândaul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), ciocârlia (Alauda arvensis), ciocârlanul (Galerida cristata), mărăcinarul (Saxicola rubetra) şi cioara de semănatură (Corvus frugileus).

Bine reprezentate, mai ales în ochiurile de pajişti stepice, sunt şi elementele central-asiatice ca lacustele Euchorthippus pulvinatus, Gampsocleis glabra, Dociostaurus brevicollis.

## 2.2. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE

### 2.2.1. Structura geologică

A. Fundamentul este cristalino-mezozoic şi apare fragmentat (cristalinul) pe falii de tip panonic (paralele Carpatilor) şi altele perpendiculare pe primele (de tip carpatic). Se realizează astfel o serie de horsturi şi grabene situate la adâncimi de 1500-3000 m.

B. Sedimentele mezozoice sunt mai groase în grabene, iar calcarele carstificate cantoneaza ape termale, care în foraje sunt ascensionale sau arteziene.

C. Paleogenul este reprezentat de petice de eocen şi strate groase de oligocen (cca. 500 m).

D. După o lacună, urmează principalele formaţiuni de umplutură a depresiunii, compuse din mio-pliocen, groase de peste 1000 m şi cu faciesuri diverse (marin, salmastru, lacustru, continental, plus tufuri vulcanice începând din badenian).

-Badenianul (cu care debuteaza miocenul) se întâlneste la adâncimile 1652-2096 m, ,iar sarmatianul între 964-1090 m, indicând faptul că a fost mult erodat.

-Pannonianul apare la zi în latura de SE a Câmpiei Careiului, stând direct pe cristalin, iar apoi coboară sub cuaternar. Se compune din marne nisipoase, cu intercalaţii de nisip şi de tufuri vulcanice. Grosimea sa este mică acolo unde vine în contact cu cristalinul (în est) şi atinge peste 1000 m la N de Carei.

-Cuaternarul se extinde pe toată Câmpia Careiului, atât la zi cât şi în subsolul imediat.

Ea este alcătuită din argilă roșie cu intercalații de loess-uri, are uneori pietrișuri mărunte, dar mai ales concreţiuni feromanganoase. Pietrişurile sunt adesea cristaline, venite din Culmea Codrului.

### 2.2.2. Potenţialul seismic al zonei

Orașul Carei se află în zona seismică C, pentru care corespund următoarele valori :

-coeficient de seismicitate :Ks = 0,2

-perioada de colţ :Tc = 0,7

### 2.2.3. Ape subterane

Nivelul pânzei freatice este variabil în funcție de anotimp şi stratificația terenului. Astfel în unele foraje apa apare la 2,8÷3,0 m, iar în altele la 5÷7 m.

Apele captive de adâncime se găsesc cantonate în strate pannoniene şi cuaternare.

În pannonian există două etaje acvifere complexe. Cel superior cu ape dulci, carbonatate, la adâncimi de 84÷300 m, folosite în alimentarea localităților. Etajul inferior este sub 800÷900 m, are ape minerale şi termale şi debitează ascensional sau artezian în foraje. Acestea au o mineralizație medie de 3,5 g/dmc şi temperaturi care variază între 50÷70 oC.

Mult mai importante sunt apele cantonate în nisipurile şi pietrișurile cuaternare. Ele formează două complexe acvifere cu o distribuție neregulată din cauza lentilelor argilo-marnoase, intercalate în formațiunile permeabile. Aceste complexe se află între intervalele 7,8÷27,0 m şi 31,0÷53,0 m.

Apele captive prezintă caracter ascensional, stabilizat la 17,5 m.

### 2.2.4. Clima şi calitatea aerului

Tipul general de climă este temperat-continental moderat, de câmpie, cu nuanţe panonice, cu influenţe vestice şi nordice. Verile sunt calde şi umede, iar iernile reci, uneori chiar cu viscole. Perioadele de încălzire iarna sunt mai rare şi stratul de zăpadă este mai stabil şi cu grosimi mai mari, în comparație cu sudul Câmpiei Vestice.

Circulația generală a atmosferei are ca specific advecții de aer temperat-oceanic din vest şi nord-vest mai ales vara, dar şi cu unele pătrunderi de aer arctic din nord, cu precădere iarna. De asemenea, au loc şi advecții de aer temperat-continental din nord şi est (iarna), ca şi invazii de aer mediteranean din sud-vest şi sud.

Temperatura aerului:

-media anuală 10oC;

-media lui iulie: 20,1oC;

-media lui ianuarie: -3oC.

Numărul zilelor cu îngheţ este în medie de 50÷60 pe an.

Apar totuși înghețuri chiar şi la sfârșitul lui aprilie - mai, când unele specii de pomi sunt în floare.

Pe anotimpuri, se constată că iernile sunt mai reci şi mai lungi decât în restul Câmpiei Vestice, primăvara vine brusc, verile sunt variabile, iar toamnele senine şi relativ calde.

Precipitaţiile:

- media anuală : 616 mm (cu variații între 400÷1000 mm), peste 45% din precipitații cad primăvara şi vara;

- lunile cele mai ploioase: iunie (80÷84 mm), iulie (55÷75 mm);

- medii minime lunare: ianuarie (30÷40 mm), februarie (27÷38 mm);

- numărul mediu anual de zile cu precipitații: 120÷130, din care 20 zile cu ninsoare.

Vânturile dominante sunt cele de sud-vest, care derivă de obicei din cele de vest, abătute de către Munții Apuseni spre nord-est.

Vânturile din vest bat mai ales primăvara şi vara, când aduc ploi. Deasemenea, vânturile din nord-vest se resimt o bună parte din an.

Roza vânturilor (prezentată în continuare) pune în evidentă dinamica aerului din zonă, semnalându-se faptul că valoarea calmului atmosferic atinge valoarea de 46,9%.

Frecvenţa (%) şi viteza medie (m/s) a vânturilor din Carei - jud. Satu Mare :

| Direcţia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (%) | 7,5 | 2,8 | 4,5 | 10,6 | 6 | 10,1 | 4,8 | 6,8 | 46,9 |
| v (m/s) | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 | 2,4 | 3 | - |

# 3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE

## 3.1 Istoricul amplasamentului

Activitatea: stație distribuție carburanți pentru amplasamentul situat în localitatea Carei jud. Satu Mare este reglementată din punct de vedere al protecției mediului prin autorizația de mediu nr. 317 din 16.05.2003. Autorizația a fost emisă pentru SC Vimex SRL.

Din 2003 și până în prezent autorizația a fost transferată de mai multe ori pentru diferiți titulari de activitate. Ultima modificare a fost efectuată în 2005, când stația a fost preluată de SC Rafo SA Onești.

Conform ''Contractului de închiriere stații de alimentare & terenuri ale RAFO", semnat la data de 10.09.2007, stația a fost închiriată către SC Grizzly Petrol SRL, cu sediul în București.

În data de 7.11.2007, Rafo SA Onești a transmis către Agenția pentru Protecția Mediului o notificare prin care se aduce la cunoștință faptul că începând cu 1.10.2007 s-a schimbat titularul activității, respectiv SC Grizzly Petrol SRL, activitatea fiind sistată.

În prezent amplasamentul a fost preluat de SC DUELIX IMPEX SRL Apahida, jud. Cluj, urmând a se relua activitatea de distribuire a carburanților, precum și comercializarea de produse alimentare ambalate, nealimentare și accesorii/cosmetice auto.

## 3.2 Dezvoltări viitoare

În cadrul obiectivului se va relua activitatea de distribuție a carburanților respectiv de comercializare de produse alimentare ambalate, băuturi și produse nealimentare, accesorii/cosmetice auto.

# 4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI

## 4.1 Generalităţi

Activitățile desfășurate în cadrul obiectivului sunt:

    - Aprovizionare periodică cu carburanți, produse de consum (alimentare ambalate, nealimentare, accesorii auto)

    - Desfacere cu amănuntul a carburanților - benzine, motorine precum și a produselor comercializate

    - Igienizare periodică unitate

Regim de lucru:

    - 24 ore/zi,

    - 7 zile/săptămână, 365 zile/an

    - 2 angajați pe schimb.

Capacități de stocare carburanți:

    - Rezervor 1		11.000 ℓ

    - Rezervor 2		11.000 ℓ

    - Rezervor 3		11.000 ℓ

    - Rezervor 4		11.000 ℓ

### 4.1.1 Tipuri şi cantităţi de materiale utilizate

Tipurile şi cantitățile de carburanți ce se comercializează sunt cele cuprinse în tabelul următor:

| Nr. crt. | Carburant | U.M. | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zilnic | lunar | anual |
| 1 | Benzină | mc | 1,5 | 45 | 550 |
| 2 | Motorină | mc | 2,0 | 60 | 730 |

Cantitățile de produse alimentare ambalate şi nealimentare comercializate în cadrul activităților auxiliare ale obiectivului variază în funcție de cerere.

Tipuri şi cantităţi de ambalaje utilizate

În cadrul activităţii de comercializare a carburanţilor nu se utilizează ambalaje, aceştia fiind transportaţi cu cisterne auto şi descărcaţi direct în rezervoare prin intermediul unor conducte flexibile de construcţie specială.

În cadrul activităţilor comerciale se utilizează următoarele tipuri şi cantităţi de ambalaje :

- Ambalaje diverse din mase plastice :	  10 kg/lună ;

120 kg/an ;

- Ambalaje din hârtie şi carton :  	5 kg/lună ;

60 kg/an ;

• Mod de gospodărire a ambalajelor :

- Ambalajele sunt comercializate împreună cu produsele

### 4.1.2 Utilităţi

A. APA

• Sursa de apă :

- rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă de pe strada Someș.

Apa este utilizată în scopuri igienico-sanitare, igienizare spatii şi platforme.

• Necesarul de apă :

- în scopuri igienico-sanitare :

- personal lucrător (max) : 20 persoane / zi × 20 l/ persoană =  400 l/zi

- persoane în tranzit : 50 persoane/ zi × 5 l/persoană =  250 l/zi

- igienizări spații interioare :

Nig = 20 l/zi

• Total necesar :

N =	0,85 mc/zi

25,8 mc/lună

310 mc/an

• Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate cu caracter menajer sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Carei, în condițiile respectării concentrațiilor maxime ale poluanților conform NTPA 002/2005 și a prevederilor contractului cu operatorul rețelei de canalizare.

Apele pluviale sunt colectate prin guri de scurgere şi pot proveni din:

- zona de distribuire a carburanților ;

- zona de descărcare a cisternelor ;

- zona exterioară platformei stației de distribuire a carburanților.

Apele pluviale potențial contaminate parcurg o instalație de preepurare tip decantor cu separator de produse petroliere cu volumul util de 10 m³ (2,8×2,6×2,7 mp), după care sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Carei.

B. ENERGIA TERMICĂ

Pentru încălzirea spațiilor în perioada rece a anului, respectiv asigurarea apei calde menajere se va utiliza energie electrică.

C. ENERGIA ELECTRICĂ

Sursa de alimentare : 	alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua publică din zonă

Mod de utilizare :

- instalația de iluminat și prize

- instalația de iluminat de securitate

- instalația de telemăsură

- instalații electrice pentru funcționare echipamente — pompe

### 4.1.3 Dotări

Suprafața:

Suprafaţa totală : 1030 mp din care:

• Clădire stație tip P	36 mp

- birou șef stație	4,0 mp

- 2 grupuri sanitare	  5,6 mp

- Magazin	28,8 mp

• Copertină		112 mp

• Platforme şi căi de acces betonate	227mp

Unități funcționale:

Parc de rezervoare format din 4 rezervoare de 11.000 ℓ fiecare, metalice cu pereți simpli, amplasate orizontal, subteran, izolate anticoroziv și hidroizolate, situate în cuvă din beton.

Fiecare rezervor este prevăzut cu câte un cămin de vizitare având 1×1×0,6 m, prevăzut cu gură de descărcare Ø100 mm cu capac metalic, cu racorduri de aspirație 1¾ țoli și racord de aerisire.

Rezervoarele sunt dotate cu:

- Racord de umplere DN80

- Racord alimentare pompe — aspirație DN50

- Racord aerisire DN50

- Racord de măsurare nivel cu riglă

Căminele de vizitare sunt acoperite cu capace anti-scântei așezate pe rame fixate în straturi de beton.

Gurile de descărcare carburanți sunt protejate de un cămin de descărcare 1000×795mm cu capac din tablă

Pompe de alimentare

Sunt prevăzute 2 pompe de alimentare, duble, cu 4 × 2 pistoale de alimentare respectiv 2 × 2 pistoale de alimentare.

Pompele sunt conectate la casa de marcat.

Foraj de hidroobservație

Forajul de hidroobservație este utilizat pentru monitorizarea calității apei freatice.

Sistem de recuperare a vaporilor de COV

Pompele de distribuție pentru benzină sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV.

## 4.2 Materiale de construcţie

Clădire stație tip P:

- fundaţii :			- beton ;

- structura de rezistenţă :	- cadre din beton armat ;

- închideri laterale :		- B.C.A.; sâmburi din beton armat ;

- acoperiş :			- tip terasă

Copertina

Copertina este o construcție cu structură metalică deschisă pe toate laturile , cu structura de rezistență din 4 stâlpi din țeavă de oțel de Ø325mm, amplasați pe fiecare din cele 2 peroane ale pompelor , șarpante metalice / grinzi și pane, învelitoare tablă cutată tip LINDAB montată pe pane tip Z. Acoperișul este realizat cu două pante spre interior pentru preluarea apelor pluviale, racordul pluvial făcându-se la doi dintre stâlpii de susținere.

## 4.3 Stocarea materialelor

Pentru stocarea carburanților obiectivul dispune de 4 rezervoare subterane, metalice, orizontale, cu pereți simpli, izolate anticoroziv și hidroizolate amplasate în cuvă de beton armat, având capacitatea de 11000 ℓ fiecare

Rezervoarele sunt dotate astfel:

- Racord de umplere DN80

- Racord alimentare pompe — aspirație DN50

- Racord aerisire DN50

- Racord de măsurare nivel cu riglă

Conducte tehnologice pozate în pământ și fac legătura între:

- Pompele de livrare și rezervoarele de carburanți

- Rezervoare și căminul de descărcare

- Rezervoare si aerisiri

- Conductele sunt protejate exterior cu izolație anticorozivă.

Alte dotări la unitățile funcționale existente in momentul extinderii:

- mijloace de primă intervenție PSI

- sistem electronic de măsurare, decontare facturare

## 4.4 Emisii în atmosferă – debite şi concentraţii de poluanţi evacuaţi în raport cu normele în vigoare

### 4.4.1 Surse de poluanţi pentru aer

Surse fixe: stocarea și manipularea carburanților

Surse mobile: autoturismele care vin pentru alimentare

### 4.4.2 Concentraţii şi debite masice de poluanţi comparativ cu normele legale în vigoare

Sursele de impurificare a atmosferei specifice staţiei de distribuire a carburanţilor (benzină şi motorină) sunt:

- activitatea de umplere a rezervoarelor

- rezervoarele de depozitare a carburanților

- alimentarea autovehiculelor la pompele de distribuire a carburanților

Poluanții caracteristici acestor surse sunt compuși  organici volatili (COV) şi anume: hidrocarburi, în  principal  din  grupa benzinelor (heptan).

O sursă secundară de impurificare a atmosferei, adiacentă amplasamentului propriu-zis al staţiei este constituită de gazele de eșapament de la autovehiculele care vin la alimentare.

Având în vedere fluența activității de distribuire a carburanților şi oprirea funcționării motoarelor în timpul staționării şi alimentării (conform normelor PSI), precum şi traficul auto din zona amplasamentului se consideră că gazele de eșapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursă semnificativă de impurificare a atmosferei.

Sursele specifice staţiei de distribuire a carburanților au următoarele caracteristici :

- surse la nivelul solului

- evacuări permanente de hidrocarburi de la rezervoarele de carburanți

- emisia de hidrocarburi de la rezervoare este variabilă fiind funcție de cantitatea de carburant depozitată la un moment dat

- evacuări intermitente de hidrocarburi de la pompele de distribuire a carburanților (numai în timpul alimentării autovehiculelor)

- evacuări de scurtă durată la descărcarea carburanților în rezervoare.

Factorii de emisie conform metodologiei AP42, cu ajutorul cărora se pot calcula debitele masice de COV (hidrocarburi)  evacuați  în atmosferă ca urmare a pierderilor prin evaporare sunt:

- umplerea rezervoarelor staţiei	0,04 kg/m3

- depozitarea benzinei şi a altor produse petroliere finite	0,03 kg/m3 zi

- alimentarea autovehiculelor + pierderi pompă	0,21 kg/m3

Pentru calculul debitelor masice  de  COV  s-au  luat în considerare:

Capacitățile de stocare a carburanților:

- 4 rezervoare cu volumul total de 44 m3

Capacitățile maxime utile de stocare (90% din volumul total):

- Benzine: 22.000 ℓ × 90% = 19,8 m³

- Motorine: 22.000 ℓ × 90% = 19,8 m³

Cantitatea distribuită zilnic - Total maxim 3,5 m3 din care :

- 1,5 m3 benzine

- 2,00 m3 motorină.

Alimentarea cu carburanți se face cu mijloace auto, în funcție de necesități.

Programul de lucru  :  24  ore  zilnic.

S-au calculat următoarele debite masice Di de COV (hidrocarburi din grupa benzinelor) evacuaţi în atmosferă :

- debitul masic maxim de la depozitarea carburanților:

D1  = 0,0068 g/s

- debitul masic mediu de la alimentarea autovehiculelor:

D2  = 0,0036 g/s

- debitul masic maxim la umplerea rezervoarelor:

D3  = 0,77 g/s (cca. 3,5 min)

Rezultă că, exceptând intervalele de timp în care se face aprovizionarea staţiei cu carburanți, debitul masic orar de hidrocarburi poate atinge, dacă rezervoarele sunt umplute la capacitatea maximă, (situaţie excepţională, care nu poate dura decât 1÷2 ore), valoarea:

D1+2 =  0,0104 g/s

În intervalele de timp în care se face aprovizionarea staţiei cu carburanţi, întrucât distribuirea acestora se opreşte, emisiile de COV (hidrocarburi) în atmosferă se vor datora practic numai acestei activităţi.

La o alimentare cu carburant (benzină), rezultă cca. 160 g COV, astfel concentrația medie orară a vaporilor evacuați este de cca. 40 g/Nmc/h.

Considerând randamentul unității de recuperare a vaporilor de cca. 50%, se obține valoarea de cca. 20 g/Nmc/h.

Conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, concentrația medie orară a vaporilor evacuați de la unitatea de recuperare a vaporilor nu trebuie să depășească 35 g/Nm³ pentru fiecare oră.

## 4.5 Alimentarea cu apă, efluenţi tehnologici şi menajeri

### 4.5.1 Alimentarea cu apă

• Sursa de apă:

- reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă ;

• Necesarul de apă :

- în scopuri igienico-sanitare :

- personal lucrător (max) : 20 persoane / zi × 20 l/ persoană =  400 l/zi

- persoane în tranzit : 50 persoane/ zi × 5 l/persoană =  250 l/zi

- igienizări spații interioare :

Nig = 20 l/zi

• Total necesar :

N =	0,85 mc/zi

25,8 mc/lună

310 mc/an

### 4.5.2 Efluenţi tehnologici şi menajeri

• Cantităţi de ape uzate rezultate :

• Ape uzate de tip menajer :

Qm = 0,8 • 0,85 =	0,68 mc/zi

20,7 mc/lună

248,2 mc/an

• Ape pluviale rezultate din incintă :

Qpl = S × med × i × n    ( l/s )

unde : S	- suprafaţa luată în calcul ( ha )

	- coeficient mediu de scurgere

i   	- intensitatea ploii de calcul ( l/( s × ha ) )

n  	- coeficient de înmagazinare

Suprafaţa de colectare S = 1030 mp , din care (aproximativ) :

- 148 mp  construcţii cu învelitori   		 = 0,95

- 227 mp  platforme şi căi de acces    		 = 0,80

- 655 mp  zone nepavate            	 	         	 = 0,15

n = 0,8    pentru      t = 40  min    ( STAS 1846-77 )

Calculul intensităţii ploii de calcul  ( i ) :

- durata ploii de calcul :   tp = 15 min  (  p < 0,005  )

- frecvenţa normată :   2/1   ( STAS 1846-77 )

- i = 97 l/( s x ha ) :  din diagrama de calcul

Rezultă :

Qpl = 0,103 ha × 0,408 × 97 lsxha × 0,8 = 3,26 l/s

• Instalaţii de epurare, randamente de reţinere a poluanţilor

Volumul separatorului este de 10 mc.

Randamente de funcţionare ale instalaţiei :

Conform literaturii de specialitate, randamentele de funcţionare pentru acest tip de instalaţii sunt :

• suspensii :		40 ÷ 70 % ;

• CBO5 :			25 ÷ 40 % ;

• extractibile :		70 ÷ 80 % ;

Randamentele de funcţionare realizate depind în mod direct de modul  de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor.

• Concentraţia poluanţilor în apele uzate comparativ cu limitele maxime admisibile. Loc de evacuare.

Concentraţiile poluanţilor în apele uzate brute :

• ape uzate menajere (conform literaturii de specialitate) :

- materii în suspensie 	150 ÷ 200 mg / l ;

- CBO5 	100 ÷ 150 mg / l ;

- substanţe  extractibile	10 ÷ 40 mg / l ;

• ape pluviale (conform literaturii de specialitate) :

- materii în suspensie 	150 ÷ 200 mg / l ;

- CBO5 	100 ÷ 150 mg / l ;

- substanţe  extractibile	2,78* mg / l ;

*Estimarea concentraţiei substanţelor extractibile s-a efectuat considerând fracţia greu volatilă din compoziţia carburanţilor aferentă pierderilor în timpul alimentării respectiv volumul de apă care antrenează această cantitate (ape pluviale de pe platforme).

Valorile estimate ale concentraţiilor poluanţilor în secţiunea de evacuare sunt prezentate comparativ cu limitele maxime admise conform NTPA-002/2005 în tabelul următor :

| Poluant | Concentraţie în secţiunea de evacuare | LMA (NTPA-002/2005) |
| --- | --- | --- |
|  | mg / l | mg / l |
| Suspensii | 51,9 | 350 |
| CBO5 | 34,4 | 300 |
| Substanţe extractibile | 1,4 | 30 |

Loc de evacuare :

Apele uzate cu caracter menajer sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Carei, în condițiile respectării concentrațiilor maxime ale poluanților conform NTPA 002/2005 și a prevederilor contractului cu operatorul rețelei de canalizare.

Apele pluviale

Apele pluviale potențial contaminate parcurg o instalație de preepurare tip decantor cu separator de produse petroliere cu volumul util de 10 m³ (2,8×2,6×2,7 mp), după care sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Carei.

## 4.6 Producerea şi eliminarea deşeurilor

### 4.6.1 Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate

Tipurile de deșeuri rezultate precum şi cantitățile maxime ale acestora, sunt următoarele :

• Produse petroliere de la separator (13 05 06*) :

cca. 0,1 kg/lună ;

cca. 1,2 kg/an ;

• Nămol de la separator (13 05 02*):

cca. 0,3 kg/lună ;

cca. 3,6 kg/an ;

• Deşeuri menajere (20 03 99):

cca. 0,5 kg/zi ;

cca. 182 kg/an ;

• Deşeuri de hârtie şi carton (15 01 01):

cca. 0,1 kg/zi ;

cca. 36 kg/an ;

• Deşeuri de plastic (15 01 02):

cca. 0,1 kg/zi ;

cca. 36 kg/an ;

### 4.6.2 Modul de gospodărire a deşeurilor :

• Produsele petroliere rezultate din separator sunt colectate şi predate periodic către unități specializate în vederea eliminării controlate ;

• Nămolul : este colectat şi gestionat ca deșeu periculos ;

• Deşeurile de ambalaje rezultate ca urmare a activităţilor comerciale sunt colectate selectiv şi predate spre valorificare către unităţi specializate ;

• Deşeurile menajere : sunt colectate în pubele şi transportate la depozitul de deșeuri menajere pe bază de contract de prestări servicii ;

## 4.7 Alimentarea cu energie electrică

### 4.7.1 Asigurarea energiei electrice

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua stradală.

Energia electrică este utilizată pentru funcționarea utilajelor din dotare, a instalațiilor, încălzirea spațiilor şi pentru iluminat.

### 4.7.2 Transformatori electrici în dotare

Obiectivul studiat nu deţine transformatori electrici.

## 4.8 Protecţia şi igiena muncii

În cadrul obiectivului studiat sunt respectate normele de protecția muncii precum şi normele sanitare în vigoare, personalul fiind instruit în acest scop.

## 4.9 Prevenirea şi stingerea incendiilor

În cadrul obiectivului sunt respectate măsurile de exploatare şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

## 4.10 Zgomotul şi vibraţiile

### 4.10.1 Surse de zgomot

Surse de zgomot din zonă :

- traficul auto de pe Str.Petofi Sandor ;

Surse de zgomot din cadrul obiectivului :

- funcţionarea pompelor de alimentare a autovehiculelor ;

- circulaţia mijloacelor de transport pe traseul intrare - ieşire staţie ;

### 4.10.2 Nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot din zonă :

Nivelul de zgomot din zonă este determinat de traficul auto pe strada Petofi Sandor.

Nivelul echivalent de zgomot pe o cale rutieră este determinat de debitul de trafic, structura fluxului de vehicule participante la trafic (cunoaşterea proporţiei de vehicule grele din numărul total de vehicule), panta căii de rulare, alura străzii (clădiri pe ambele laturi, pe o latură sau stradă în câmp liber), viteza medie de trafic, condiţiile meteorologice etc.

Descompunând mişcarea unui vehicul ce apelează la serviciile staţiei de distribuție a carburanților rezultă următoarele faze :

- reducerea vitezei de la cea nominală la cea de rulare în incinta obiectivului;

- staţionarea cu motorul oprit (cerinţă obligatorie la alimentarea cu carburanţi)

- pornirea şi accelerarea până la viteza medie de trafic.

Analizând zgomotul emis în cele trei faze ale mişcării se constată că diminuarea zgomotului din faza de rulare cu viteză redusă este compensat de sporul de zgomot din faza de accelerare, rezultând în zonă un nivel de zgomot echivalent aproximativ egal cu cel întâlnit în situaţia inexistenţei obiectivului.

Nivelul de zgomot datorat activităţii obiectivului :

• Nivelul de zgomot la sursa generatoare (la 1 m de sursă), conform "Mediul Înconjurător, vol. III, nr. 4/1992":

- nivelul de zgomot maxim datorat funcționării pompelor de alimentare a autovehiculelor (asimilare) :

50 dB (A)

- nivelul de zgomot maxim datorat traficului auto pe traseul intrare - ieşire :

55 dB (A)

• Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei :

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Neglijând efectele ei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis intensitatea sunetului descreşte proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursă :

I = P / 4r2

Astfel, pentru a afla nivelul zgomotului la o anumită distanţă de sursă se poate aplica formula :

L2 = L1 + 20 lg( r1/r2 )

unde :	L1 - nivelul de zgomot cunoscut, determinat la distanţa r1 de sursă (r1 = 1 m) ;

L1 = 55 dB (A) ;

L2 - nivelul zgomotului la distanţa r2 de sursă ;

r2 = 10 m  - distanţa minimă până la limita incintei

r1

L2  = L1 + 20 lg — = L1 - 20 lg r2	( r1 = 1 m )

r2

L2  = 55 dB(A) – 20 lg 10

= 55 dB(A) – 20 = 35 dB(A)

Nivelul de zgomot calculat la limita incintei :	35 dB ( A )

Conform STAS 10009-2017, nivelul de zgomot maxim admis este :

- la limita parcajelor auto : 		Ladmis  = 90 dB(A)

- la limita incintelor industriale : 	Ladmis  = 65 dB(A)

- Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat :

receptorul		: locuinţe ;

distanţa		: cca. 15 m ;

L2  = 55 dB(A) – 24 = 31 dB(A)

Ladmis  = 50 dB(A) pentru zonă de locuit ziua

Ladmis  = 40 dB(A) pentru zonă de locuit noaptea

## 4.11 Securitatea zonei

Obiectivul are program de funcţionare permanent, securitatea acestuia fiind asigurată de către personalul angajat.

Incinta este iluminată corespunzător în timpul nopţii.

## 4.12 Administraţie

Obiectivul studiat aparţine S.C. DUELIX IMPEX S.R.L, persoană juridică având asigurată administrarea cu respectarea legislației române în vigoare.

# 5. CALITATEA SOLULUI

## 5.1 Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat

Surse potenţiale de poluanţi pentru sol

Sursele potenţiale de poluanţi pentru factorul de mediu sol existente în cadrul obiectivului studiat sunt scurgerile accidentale de produse petroliere de la:

- activităţile de manipulare a carburanţilor ;

- stocarea carburanţilor în rezervoarele subterane ;

Având în vedere aceste aspecte ale activităţii desfăşurate, rezultă că zonele în care există impact potenţial asupra solului sunt :

- zona de depozitare a carburanţilor (cuva din beton) ;

- zona de alimentare a rezervoarelor staţiei ;

Pentru protecţia solului şi a subsolului, obiectivul studiat dispune de dotări necesare în vederea colectării şi evacuării controlate (după reţinerea produselor petroliere în instalaţii de preepurare) a apelor pluviale provenite din zonele în care se desfăşoară activităţi de manipulare a carburanţilor.

În vederea monitorizării calităţii apelor subterane în zona cuvei cu rezervoarele de carburanţi s-a prevăzut un foraj de hidroobservație.

Măsuri existente de prevenire a poluării solului

- rezervoarele subterane sunt izolate anticoroziv și hidroizolate, amplasate în cuvă de beton armat

- îngroparea și protejarea conductelor de transport și aerisire s-au efectuat conform prevederilor normativelor in vigoare.

- monitorizarea calității apelor subterane este posibilă prin forajul de hidroobservație

- conductele tehnologice sunt izolate anticoroziv și hidroizolate amplasate în pământ pe pat de balast și nisip.

## 5.2 Efecte potențiale ale activităților învecinate

Obiectivul studiat este amplasat într-o zonă rezidențială.

Prin investigațiile specifice bilanțului de mediu nivel I (BM 1) nu au fost identificate influențe ale activităților învecinate asupra solului din cadrul obiectivului studiat.

Acest fapt poate fi pus în evidență numai prin determinări şi analize de laborator, investigații specifice unui bilanţ de mediu de nivel superior.

# 6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

## 6.1 Aspecte de neconformare şi cuantificarea acestora în propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu

#### Factor de mediu AER

Nu au fost identificate aspecte de neconformare din punct de vedere al factorului de mediu AER.

Emisiile de noxe în atmosferă precum şi concentraţiile acestora în aerul ambiental (estimate prin calcule) se înscriu în limitele admisibile.

Rezultă :

Activitatea obiectivului studiat nu prezintă impact potenţial asupra factorului de mediu AER

#### Factor de mediu APĂ

Prin investigațiile specifice bilanțului de mediu nivel I s-a constatat faptul că obiectivul dispune de dotările necesare în vederea protecției calității factorului de mediu apă.

Având în vedere specificul obiectivului se consideră că impactul obiectivului studiat asupra factorului de mediu apă se încadrează în limite admisibile.

Rezultă :

Activitatea obiectivului studiat nu prezintă impact potenţial asupra factorului de mediu APĂ

#### Factor de mediu SOL

Prin investigațiile specifice bilanțului de mediu nivel I. (BM 1) nu au fost identificate influențe ale activităților învecinate asupra solului din cadrul obiectivului studiat.

Referitor la amplasamentul studiat, nu se cunoaște gradul de poluare a solului, determinat de activitățile anterioare.

Acest fapt poate fi pus în evidență numai prin determinări şi analize de laborator, investigații specifice unui bilanț de mediu de nivel superior

Rezultă :

Activitatea obiectivului studiat

prezintă impact potenţial asupra

factorului de mediu SOL

#### Factor de mediu APE SUBTERANE

Obiectivul studiat dispune de un foraj de hidroobservație pentru supravegherea calităţii apelor subterane, dar nu s-au analizat probe de apă subterană pentru a pune în evidență calitatea acesteia.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se consideră că :

Activitatea obiectivului studiat

prezintă impact potenţial asupra

factorului de mediu APĂ SUBTERANĂ

#### Factor de mediu AŞEZĂRI UMANE

Nu au fost identificate neconformităţi din punct de vedere al protecției așezărilor umane.

Astfel, se consideră că :

Activitatea obiectivului studiat

nu prezintă impact potenţial pentru AŞEZĂRILE UMANE.

## 6.2. Rezumatul obligaţiilor necuantificabile sau a obligaţiilor condiţionate de un eveniment viitor şi incert

Se propune aplicarea unui program pentru monitorizarea factorilor de mediu sol și ape subterane.

Se vor asigura materialele și mijloacele de intervenție precum și instruirea personalului în caz de poluări accidentale.

## 6.3 Recomandări pentru studii următoare privind responsabilităţile necuantificabile şi condiţionate de un eveniment viitor şi incert

Sunt necesare investigaţii suplimentare în scopul evaluării prin analize de laborator a concentrațiilor de poluanți (sol și ape subterane).

Pentru cuantificarea gradului de poluare a factorilor de mediu se propune realizarea unui bilanț de mediu nivel superior – BM2.

CUPRINS

1. DATE GENERALE	1

1.1 Denumirea obiectivului	1

1.2 Amplasamentul şi adresa	1

1.3 Beneficiar	1

1.4 Profil de activitate	1

1.5 Forma de proprietate	1

1.6 Regim de lucru	1

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA	2

2.1 Localizare şi topografie	2

2.2. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE	3

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE	5

3.1 Istoricul amplasamentului	5

3.2 Dezvoltări viitoare	6

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI	6

4.1 Generalităţi	6

4.2 Materiale de construcţie	9

4.3 Stocarea materialelor	10

4.4 Emisii în atmosferă – debite şi concentraţii de poluanţi evacuaţi în raport cu normele în vigoare	10

4.5 Alimentarea cu apă, efluenţi tehnologici şi menajeri	12

4.6 Producerea şi eliminarea deşeurilor	15

4.7 Alimentarea cu energie electrică	16

4.8 Protecţia şi igiena muncii	16

4.9 Prevenirea şi stingerea incendiilor	16

4.10 Zgomotul şi vibraţiile	16

4.11 Securitatea zonei	18

4.12 Administraţie	18

5. CALITATEA SOLULUI	20

5.1 Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat	20

5.2 Efecte potențiale ale activităților învecinate	20

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI	21

6.1 Aspecte de neconformare şi cuantificarea acestora în propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu	21

6.2. Rezumatul obligaţiilor necuantificabile sau a obligaţiilor condiţionate de un eveniment viitor şi incert	22

6.3 Recomandări pentru studii următoare privind responsabilităţile necuantificabile şi condiţionate de un eveniment viitor şi incert	22